Уважаемые партнеры !!!

ООО «ПКО» ПРАМЕР» входит в состав группы компаний ЗАО «Промсервис» и выполняет функции ТОРГОВОГО ДОМА!!!

Что бы знакомство с нами запомнилось, партнерские взаимоотношения упрочились, мы объявляем АКЦИЮ  «Жаркий август»  и дарим ВАМ скидку на расходомеры производства ЗАО «Промсервис» - 20%!

ВИХРЕВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЭПС (Госреестр № 14646-05).

Гарантия – 4 года. Межповерочный интервал – 4 года.

| Ду мм | Диапазон измеряемых расходов ВЭПС, м3/ч | Преобразователь ВЭПС, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### ВЭПС-ПБ-1-01 частотный выход #### внешнее питание |  | #### ВЭПС-ПБ-2-01 импульсный выход автономное питание |  | #### ВЭПС-ПБ-1-03 токовый выход #### 4 ÷ 20 ma |  |
|  |  | #### Цена по прайс-листу ЗАО «Промсервис» | Цена ООО «ПКО «ПРАМЕР» со скидкой. | #### Цена по прайс-листу ЗАО «Промсервис» | Цена ООО «ПКО «ПРАМЕР» со скидкой. | #### Цена по прайс-листу ЗАО «Промсервис» | Цена ООО «ПКО «ПРАМЕР» со скидкой. |
| 20 | 0.3 ÷ 8 | 7800 | 6240 | 8850 | 7080 | 10750 | 8600 |
| 25 | 0.4÷ 10 | 8850 | 7080 | 9850 | #### 7880 | 11800 | 9440 |
| 32 | 0.5 ÷16 | 9200 | 7360 | 10200 | #### 8160 | 12050 | 9640 |
| 40 | 0.8 ÷25 | 9650 | 7720 | 10650 | #### 8520 | 12550 | 10040 |
| 50 | 1.0 ÷32 | 11750 | 9400 | 12800 | #### 10240 | 14650 | 11720 |
| 80 | 2.5 ÷80 | 14800 | 11840 | 15800 | #### 12640 | 17750 | 14200 |
| 100 | 5.0 ÷160 | 15800 | 12640 | 16800 | #### 13440 | 18700 | 14960 |
| 150 | 12.5 ÷400 | 21150 | 16920 | 22150 | #### 17720 | 24050 | 19240 |
| 200 | 25 ÷ 630 | 31250 | 25000 | 32250 | #### 25800 | 34200 | 27360 |
| 250 | 32 ÷1000 | 36900 | 29520 | 37950 | #### 30360 | 39850 | 31880 |
| 300 | 50 ÷1600 | 40700 | 32560 | 41750 | #### 33400 | 43650 | 34920 |

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (ИНДУКЦИОННЫЕ) ЭМИР-ПРАМЕР-550 (Госреестр № 27104-08).

Гарантия – 4 года.  Межповерочный интервал – 4 года.

Цены приведены для приборов класса В.

| Ду, мм |  | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена прибора без индикации руб. | Цена по прайс-листу ЗАО «Промсервис» | 12900 | 13100 | 13350 | 14250 | 14500 | 16400 | 18300 | 20900 | 31350 |
|  | Цена ООО «ПКО «ПРАМЕР» со скидкой | 10320 | 10480 | 10680 | 11400 | 11600 | 13120 | 14640 | 16720 | 25080 |
| Цена прибора для системы ХВС*, руб. | Цена по прайс-листу ЗАО «Промсервис» | 13600 | 13800 | 14050 | 14950 | 15200 | 17100 | 19000 | 21600 | 32050 |
|  | Цена ООО «ПКО «ПРАМЕР» со скидкой | 10880 | 11040 | 11240 | 11960 | 12160 | 13680 | 15200 | 17280 | 25640 |

*ЭМИР-ПРАМЕР-550 для систем ХВС изготавливается с защитой от возникновения конденсата.

ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 1 ПО 31 АВГУСТА 2014 ГОДА ПРИ УСЛОВИИ 100% ПРЕДОПЛАТЫ. (Цена указана без НДС).

Надеемся на взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество.

С уважением,

Директор ООО «ПКО «Прамер»                                                  А.В. Балдин